## CAPA
|  |  | LISTA | [7 empty] | Nº | <CODIGO_DOCUMENTO>
|  |  | CLIENTE: |  | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | [9 empty] | FOLHA: | 1 |  | de | 5
|  |  | PROGRAMA: |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA | [8 empty] | OT/SS/CC: <OT/SS/CC>
|  |  | ÁREA: |  | PONTO DE ENTREGA - <BASE_TITULO> - <ESTADO>
INTERNO |  |  | TITULO: |  | <PAINEL> - CARREGAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS | [9 empty] | CLASSIFICAÇÃO:
INTERNO
EMPRESA CONTRATADA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO/RÚBRICA:
SENSIA / ROCKWELL | [5 empty] | LUIZ DELICATO
N° CONTRATO: | [5 empty] | N° CREA: |  |  |  | ARQUIVO ELETRÔNICO:
209013 | [5 empty] | 5060545930-SP |  |  |  | MICROSOFT EXCEL / V.2016 /<CODIGO_DOCUMENTO>_0.xlsx
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
|  | REV. 0 |  | REV. A |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  | REV. H
DATA |  | <DATA>
PROJETO |  | RKW
EXECUÇÃO |  | <EXECUCAO>
VERIFICAÇÃO |  | D.S.
APROVAÇÃO |  | R.M.
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N - 381 d - FIGURA A-1

## Refer.
LISTA |  | Nº. | <CODIGO_DOCUMENTO> |  |  | REV. | <REV>
AREA: | PONTO DE ENTREGA - <BASE_TITULO> - <ESTADO> |  |  |  |  | FOLHA:
TITULO: | <PAINEL> - CARREGAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  |  | INTERNO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | ABREVIAÇÕES
SIGNAL TYPE
BACKUP DA LÓGICA | <BKP_LOGICA> |  |  | AI | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 2 FIOS
DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | <DIAGRAMA_INTERLIGACAO> |  |  | AI3 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 3 FIOS
|  |  |  | AI4 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 4 FIOS
|  |  |  | HART AI | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA HART 2 FIOS
|  |  |  | HART AI3 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA HART 3 FIOS
|  |  |  | AO | SAIDA ANALÓGICA - 4-20mA 2 FIOS
|  |  |  | AO4 | SAIDA ANALÓGICA - 4-20mA 4 FIOS
|  |  |  | DI | ENTRADA DIGITAL - 24Vdc
|  |  |  | DO | SAÍDA DIGITAL - 24Vdc
|  |  |  | DOR | SAÍDA DIGITAL - 24Vdc - SEM TENSÃO (RELÉ)

## RACK_01
| LISTA |  | Nº. | <CODIGO_DOCUMENTO> | [5 empty] | REV. | <REV>
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - <BASE_TITULO> - <ESTADO> | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | <PAINEL> - CARREGAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS | [7 empty] | INTERNO
TAG | DESCRIÇÃO / SERVIÇO |  | TIPO (I/O's) | ALIMENT. ELÉTR. | ENDEREÇO FISICO |  |  | MODULO | NOTAS
[5 empty] | RACK | SLOT | CANAL
ZSL-4155.2504 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-04 |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 00 | 5094-IB32
ZSH-4155.2504 | STATUS ABERTA - XV-4155.25-04 |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 01 | 5094-IB32
HS-4155.2504C | STATUS LOCAL/REMOTO - XV-4155.25-04C |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 02 | 5094-IB32
LSL-4155.2552A | NIVEL BAIXO F-401A |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 03 | 5094-IB32
LSL-4155.2552B | NIVEL BAIXO F-401B |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 04 | 5094-IB32
LSL-4155.2554A |  |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 05 | 5094-IB32
LSL-4155.2554B |  |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 06 | 5094-IB32
PSLL-4155.2557A | CHAVE DE PRESSÃO MUITO BAIXA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 07 | 5094-IB32
PSLL-4155.2557B | CHAVE DE PRESSÃO MUITO BAIXA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 08 | 5094-IB32
ZSL-4155.2514A | STATUS FECHADA - XV-4155.25-14A |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 09 | 5094-IB32
ZSL-4155.2514B | STATUS FECHADA - XV-4155.25-14B |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 10 | 5094-IB32
ZSL-4155.25101 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-101 |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 11 | 5094-IB32
ZSL-4155.25102 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-102 |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 12 | 5094-IB32
ZSL-4155.25103 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-103 |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 13 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 14 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 15 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 16 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 17 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 18 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 19 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 20 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 21 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 22 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 23 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 24 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 25 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 26 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 27 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 28 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 29 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 30 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA |  | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 31 | 5094-IB32
XY-4155.2504A | SOLENOIDE DE ABERTURA - XV-4155.25-04 |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 00 | 5094-OB32
XY-4155.2504B | SOLENOIDE DE FECHAMENTO - XV-4155.25-04 |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 01 | 5094-OB32
XY-4155.2507A | SOLENOIDE DE ABERTURA - XV-4155.25-07 |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 02 | 5094-OB32
XY-4155.2507B | SOLENOIDE DE FECHAMENTO - XV-4155.25-07 |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 03 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 04 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 05 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 06 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 07 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 08 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 09 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 10 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 11 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 12 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 13 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 14 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 15 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 16 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 17 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 18 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 19 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 20 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 21 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 22 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 23 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 24 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 25 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 26 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 27 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 28 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 29 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 30 | 5094-OB32
RESERVA | RESERVA |  | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 31 | 5094-OB32
PDIT-4155.2504A | PRESSÃO DIFERENCIAL NO FT-01A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 00 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.2504B | PRESSÃO DIFERENCIAL NO FT-01A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 01 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25551A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 02 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25551B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 03 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25556A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 04 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25556B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 05 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25558A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 06 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25558B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 07 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2515A | PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 00 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2515B | PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 01 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2546 | PRESSÃO DE SAÍDA DO CITY GATE |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 02 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2532 | PRESSÃO DE SAÍDA DO CITY GATE |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 03 | 5094-IF8IH
TIT-4155.2533 | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 04 | 5094-IF8IH
PQIT-4155.2547 | QUANTIDADE DE PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 05 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 06 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 07 | 5094-IF8IH
FQIT-4155.2547M | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 00 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.25913A | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 01 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.25913B | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 02 | 5094-IF8IH
DEFE_0 | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 03 | 5094-IF8IH
DEFE_1 | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 04 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 05 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 06 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 07 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 00 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 01 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 02 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 03 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 04 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 05 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 06 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA |  | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 07 | 5094-OF8IH